## EPM-DEF
				FECHAS INICAL					FECHA FINAL	ELABORADO EN abril 06 DE 2021
EPM - ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.E.S.P.
RESUMEN CARGA INSTALADA ALUMBRADO PUBLICO GIRON
SEGÚN INVENTARIO VERIFICADO Y ACEPTADO POR LAS PARTES

	TIPO	Potencia	Potencia	DATOS A FEBRERO 28 DE 2021		Novedades	DE MAR 1 AL 31 MAR DE 2021		Datos finales Energía Calculada Según RES CREG 123/2011 Art. 12
	DE	Nominal	Real	Cantidad	Potencia	Retiradas	Instaladas	Balance	Cantidad	Potencia	Qn	Tn	DPFn	CEEn
	LUMINAR	[w]	[w]	[u]	[w]	[u]	[u]	[u]	[u]	[w]	KW			KWh

URBANO RURAL	LED	30	30	12	360			0	12	360	0,36	12	31	134
	LED	35	35	50	1.750			0	50	1.750	1,75	12	31	651
	LED	40	40	2745	109.800		40	40	2.785	111.400	111,4	12	31	41.441
	LED	41	41	445	18.245			0	445	18.245	18,245	12	31	6.787
	LED	49	49	2	98			0	2	98	0,098	12	31	36
	LED	57	57	14	798			0	14	798	0,798	12	31	297
	LED	64	64	34	2.176			0	34	2.176	2,176	12	31	809
	LED	65	65	55	3.575			0	55	3.575	3,575	12	31	1.330
	LED	70	70	-1	-70			0	-1	-70	-0,07	12	31	-26
	LED	74	74	23	1.702			0	23	1.702	1,702	12	31	633
	LED	83	83	196	16.268		1	1	197	16.351	16,351	12	31	6.083
	LED	84	84	106	8.904			0	106	8.904	8,904	12	31	3.312
	LED	90	90	4	360			0	4	360	0,36	12	31	134
	LED	92	92	16	1.472			0	16	1.472	1,472	12	31	548
	LED	100	100	401	40.100			0	401	40.100	40,1	12	31	14.917
	LED	120	120	237	28.440			0	237	28.440	28,44	12	31	10.580
	LED	140	140	45	6.300			0	45	6.300	6,3	12	31	2.344
	LED	164	164	20	3.280			0	20	3.280	3,28	12	31	1.220
	LED	200	200	5	1.000			0	5	1.000	1	12	31	372
	METAL HALIDE	150	170	4	680			0	4	680	0,68	12	31	253
	METAL HALIDE	250	270	58	15.660			0	58	15.660	15,66	12	31	5.826
	METAL HALIDE	400	428	23	9.844			0	23	9.844	9,844	12	31	3.662
	SODIO	70	81,45	7350	598.658	7	3	-4	7.346	598.332	598,3317	12	31	222.579
	SODIO	150	169,52	230	38.990			0	230	38.990	38,9896	12	31	14.504
	SODIO	250	280,12	16	4.482			0	16	4.482	4,48192	12	31	1.667
				12.090					12.127	914.228	914			340.093
AVENIDA	LED	40	40	3	120			0	3	120	0,12	12	31	45
	LED	83	83	11	913			0	11	913	0,913	12	31	340
	LED	100	100	0	-			0	-	-	0	12	31	-
	LED	120	120	64	7.680			0	64	7.680	7,68	12	31	2.857
	LED	140	140	119	16.660			0	119	16.660	16,66	12	31	6.198
	LED	200	200	14	2.800			0	14	2.800	2,8	12	31	1.042
	METAL HALIDE	250	270	396	106.920			0	396	106.920	106,92	12	31	39.774
	METAL HALIDE	400	428	1	428			0	1	428	0,428	12	31	159
	SODIO	70	81,45	3	244			0	3	244	0,24435	12	31	91
	SODIO	250	280,12	2	560			0	2	560	0,56024	12	31	208
				613					613	136.326	136			50.713
PARQUES	LED	2	2	10	20			0	10	20	0,02	12	31	7
	LED	35	35	2	70			0	2	70	0,07	12	31	26
	LED	40	40	53	2.120			0	53	2.120	2,12	12	31	789
	LED	41	41	6	246			0	6	246	0,246	12	31	92
	LED	45	45	8	360			0	8	360	0,36	12	31	134
	LED	49	49	33	1.617			0	33	1.617	1,617	12	31	602
	LED	55	55	18	990			0	18	990	0,99	12	31	368
	LED	60	60	36	2.160			0	36	2.160	2,16	12	31	804
	LED	70	70	50	3.500			0	50	3.500	3,5	12	31	1.302
	LED	74	74	60	4.440			0	60	4.440	4,44	12	31	1.652
	LED	83	83	3	249			0	3	249	0,249	12	31	93
	LED	84	84	7	588			0	7	588	0,588	12	31	219
	LED	100	100	4	400			0	4	400	0,4	12	31	149
	LED	120	120	7	840			0	7	840	0,84	12	31	312
	METAL HALIDE	150	170	1	170			0	1	170	0,17	12	31	63
	METAL HALIDE	250	270	5	1.350			0	5	1.350	1,35	12	31	502
	METAL HALIDE	400	428	7	2.996			0	7	2.996	2,996	12	31	1.115
	SODIO	70	81,45	802	65.323			0	802	65.323	65,3229	12	31	24.300
	SODIO	150	169,52	5	848			0	5	848	0,8476	12	31	315
	SODIO	250	280,12	2	560			0	2	560	0,56024	12	31	208
				1.119					1.119	88.847	89			33.051
POLIDEPORTIVOS	LED	40	40	3	120			0	3	120	0,12	4	31	15
	LED	100	100	1	100			0	1	100	0,1	4	31	12
	METAL HALIDE	250	270	208	56.160			0	208	56.160	56,16	4	31	6.964
	METAL HALIDE	400	428	154	65.912			0	154	65.912	65,912	4	31	8.173
	METAL HALIDE	1000	1121	0	-			0	-	-	0	4	31	-
	SODIO	70	81,45	32	2.606			0	32	2.606	2,6064	4	31	323
	SODIO	150	170	8	1.360			0	8	1.360	1,36	4	31	169
	SODIO	250	270	24	6.480			0	24	6.480	6,48	4	31	804
				430					430	1.139.401	132,7384			16.460
MEDIDOR	LED	35	35	27	945			0	27
	LED	70	70	45	3.150			0	45
	LED	74	74	69	5.106			0	69
	LED	83	83	2	166			0	2
	LED	84	84	16	1.344			0	16
	LED	100	100	74	7.400			0	74
	LED	120	120	32	3.840			0	32
	LED	140	140	205	28.700			0	205
	LED	200	200	50	10.000		16	16	66
	METAL HALIDE	250	270	384	103.680			0	384
	METAL HALIDE	400	428	209	89.452	16		-16	193
	METAL HALIDE	1000	1121	18	20.178			0	18
	SODIO	70	81,45	216	17.593			0	216
	SODIO	150	169,52	40	6.781			0	40
				1.387					1.387
	GRAN TOTAL INVENTARIO			15.639		23	60	37	15.676
	Número de días mes:			31
				1.139,40
				224					Total general	1330
				1.363,67

	LUCERO PINEDA AYALA				DRA BELCY YULIETH BONILLA DURAN					ING GABRIEL EMILIO MARTINEZ MARTINEZ
	Jefe Alumbrado Pùblico ( E )				REPRESENTANTE LEGAL ITAF SAS					GERENTE
				INTERVENTOR CONTRATO DE CONCESION NO. 0094 DE 2000					ISAG SA

				15077	TOTAL EN INVENTARIO DE ISAG
				24	MENOS NO ENTREGADAS A ESSA

				15053

				ESSA	15.026
				24	QUE NO TIENE LA ESSA POR Q NO SE HAN REPORTADO
				15	INTSLADAS DENTRO DEL MES
				15.065

				DIFERENCIA	-12